重庆第二师范学院文件

重二师发〔2018〕170号

重庆第二师范学院

关于印发固定资产验收入库管理办法的

通  知

各单位：

现将《重庆第二师范学院固定资产验收入库管理办法》印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻落实。

重庆第二师范学院

2018年5月29日

重庆第二师范学院

固定资产验收入库管理办法

第一章  总  则

第一条  为了加强学校资产管理，规范资产验收工作，确保学校资产安全完整，根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《高等学校仪器设备管理办法》（教高〔2000〕9号）等制度，结合学校实际，制订本办法。

第二条  本办法适用纳入学校事业性国有资产管理范畴的资产验收（房屋建筑物除外，验收办法另定）。

第三条  在固定资产验收工作中遵循“采、管、监、用”分离的原则，做到相互监督、相互制约。

第二章  管理机构与分工职责

第四条  资产设备处是学校固定资产验收入库的牵头部门。学校采购中心、财务处、监察处、审计处、使用单位等部门要密切配合资产设备处对固定资产验收入库的管理，各司其职，各负其责。

（一）资产设备处：负责组织固定资产的验收工作。

（二）采购中心：负责对采购中心集中组织的采购项目供货商履约情况进行验收，以确认货物符合合同的要求。对不符合合同要求的，负责及时向供货商提出退货或索赔。

（三）财务处：负责固定资产的财务入账工作。

（四）监察处、审计处：对固定资产验收工作进行监督检查。

（五）使用部门：负责固定资产验收的质量和数量，须全程参与固定资产验收过程及作好验收记录，并接受有关职能部门的监督和检查。

（六）业务主管部门：参与业务范围内固定资产验收工作（业务主管部门指教学、科研、基建等业务职能部门）

第五条  专业技术性较强的固定资产验收，可聘请校内外专家参加，对技术指标进行检测。

对需要进行质量检测的固定资产（例如：批量家具等），质量检测机构等第三方，出具检测报告，并须在招标文件及采购合同中明确标明该内容。

第三章  验收额度范围和参与部门

第六条  验收额度范围和参与部门

（一） 单台套合同金额在5万元以下或合同总金额10万元以下的采购项目，二级部门自行组织验收（使用部门需有三人及以上人员签字确认），供货商参加。资产设备处抽检。

（二） 单台套合同金额在5万元以上10万元以下或合同总金额10万元以上50万元以下的采购项目，资产设备处组织采购中心、使用单位、供货商进行验收。

（三） 单台套10万元以上或合同金额50万元以上的采购项目，资产设备处组织采购中心、业务主管部门、使用单位、供货商等各方进行验收。

第四章  验收程序

第七条   固定资产验收程序分为初步验收和正式验收。

（一） 初步验收：分为到货验收和安装调试验收

到货验收：使用单位和供货商完成到货验收，主要工作内容如下：

1、使用单位检查和记录外包装、设备外观状况（有无受潮、锈蚀、损伤等）。

2、使用单位按合同和装箱单为依据，进行生产厂家、品种、型号规格和数量的清查核对验收，上传实物和铭牌照片到资产管理信息化系统中。

3、如发现上述有问题，使用单位应做好详细记录、拍照留据，采购中心书面通知供货商。视情况决定是否退货、更换或要求派员检修。

4、到货后，按合同条款规定完成到货验收。

（使用单位在学校规定的电商平台和竞价平台上采购的，由使用单位参照上述到货验收程序自行验收）

安装调试验收：主要对于单台套5万元（含）以上的仪器设备开展安装调试验收，须由使用单位完成，主要工作内容如下：

1、由供货厂商技术人员或使用单位技术负责人严格按照仪器使用说明书安装完毕后，由使用单位技术负责人按照使用说明书或操作规程试机。

2、试机过程中要对照仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查资产的技术指标是否达到要求，并做好试机记录。

3、若仪器设备出现质量问题，使用单位应书面报告资产设备处和采购中心，采购中心书面通知供货商。视情况决定是否退货、更换或要求派员检修。

4、进口仪器设备的验收按商检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试后方可签署有关文件。

5、资产设备处组织验收的采购合同额度项目，仪器设备安装调试验收合格后，由使用单位向资产设备处提出正式验收申请。

（二）正式验收

1、准备工作。

使用单位须提供以下文件资料：招标文件、采购合同、使用说明书、初验收记录、验收报告等。

2、正式验收工作。

经验收合格后，资产设备处及相关职能部门签署意见，验收工作完毕。

对未按本办法进行验收和按本办法验收结论为不合格的固定资产购置，资产设备处不予进行实物明细账登记。

第五章  入库和入账

第八条   经验收合格后，固定资产领用人、存放地须如实、完整、准确地填写入固信息，办理入库手续。

第九条   固定资产入库后，资产设备处工作人员严格按照有关规定办理入账手续。

第六章  纪律要求

第十条  各二级单位有关人员在固定资产验收过程中应严格执行本办法，防止出现以次充好、以劣充优、偷工减料等损害学校利益的现象。对严重失职者要根据情节轻重，依法依规追究当事人及负责人的相应责任。

第七章  附  则

第十一条  未纳入固定资产管理的资产，各二级单位自行组织验收，并在资产管理信息化系统中填写资产信息，向资产设备处报备。

第十二条  本办法由资产设备处负责解释。

第十三条  本办法自颁布之日起施行，未尽事宜按国家有关规定执行。

附件：1.重庆第二师范学院采购项目验收报告

2.重庆第二师范学院固定资产验收设备清单

附件1：

## 重庆第二师范学院采购项目验收报告

| 采购项目名称 |  | 采购项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目(另附货物清单) | 序号 | 名称（必填） | 数量(必填) （台/套/间） | 单价 | 总金额 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 使用 部门 验收 意见 | 交货数量是否齐 |  |
|  | 产品设备的技术参数、型号规格是否与招标文件相符 |  |
|  | 实现的功能、指标、效果或约定的验收标准是否相符 |  |
|  | 技术培训与使用须知指引是否满意 |  |
|  | 技术资料、售后服务资料等档案是否完整无缺漏 |  |
| 使用部门验收人签名： (签章) 年 月 日 |
| 业务主管部门验收人签名： (签章) 年 月 日 |
| 资产管理部门验收人签名： (签章) 年 月 日 |
| 其它相关部门（有项目相关部门时需邀请）验收人签名： (签章) 年 月 日 |

注：验收额度范围和参与部门

1. 单台套合同金额在5万元以下或合同总金额10万元以上的采购项目，二级部门自行组织验收，供货商参加。资产设备处抽检。

2.单台套合同金额在5万元以上或合同总金额10万元以上50万元以下的采购项目，资产设备处组织采购中心、使用单位、供货商进行验收。

3.单台套10万元（含）以上或合同金额50万元（含）以上的采购项目，资产设备处组织采购中心、业务主管部门、使用单位、供货商等各方进行验收。

附件2：

## 重庆第二师范学院固定资产验收设备清单

二级单位名称（签章）：                                      年   月   日

| 采购合同编号 |  | 合同金额 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  | 安装地点 |  |
| 供货商名称 |  | 联系电话 |  |
| 合 同 内 容 清 单 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |

重庆第二师范学院党政办公室              2018年5月29日印发